＿＿＿＿＿消防計画
（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。

（計画の適用範囲）

第２条　この計画は、当施設を利用し、又は、出入りする全ての者に適用する。
（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有するとともに、次の業務を行わなければならない。

　⑴　消防計画の作成（変更）

⑵　建物、火気使用設備等の点検の実施及び監督

⑶　火気使用の制限、禁止及び指導監督

⑷　収容人員の把握、安全管理

⑸　その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告、連絡）

第４条　防火管理者は、防火管理業務の適正を図るため、消防機関との連絡を密にし、次の業務を行うものとする。

　（1）消防計画の作成（変更）届出
（2）防火指導の要請
（3）教育訓練指導の要請
（4）消防訓練実施の連絡（消防訓練実施届の提出）
（5）消防用設備等の点検結果の報告
（6）その他防火管理上必要な事項
（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震等の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を置き、任務を次のとおりとする。

	火元責任者
	担当場所
	任　　　　　　　　務

	　　　　　　　
	　　　　　　　
	吸殻及び火気使用設備器具の管理

電気設備器具の安全確認

消火器具の管理

地震時の出火防止


（火災予防、避難管理上の遵守事項）
第６条　火災予防及び避難設備等の維持管理のため、全ての者は次の事項について遵守しなければならない。
⑴　火気使用設備器具は、使用前、使用後には必ず点検し、安全を確認するとともに、周囲は常に整理整頓すること。

⑵　喫煙は、指定された場所で行うとともに、灰皿、吸殻容器は水を入れて使用し、後始末を完全にすること。
⑶　廊下、階段、出入り口等には、避難の障害となる物品を置かないこと。
　⑷　非常口等には、有事に容易に開放できるよう維持管理すること。

⑸　定められた場所以外では火気を使用しないこと。

⑹　当該建物で工事を行う場合は、火気等の使用は防火管理者の指示を受けること。

⑺　火災を発見した場合は、消防機関に通報するとともに防火管理者に連絡をし、定められた任務分担により適切な行動をとること。

（自主点検）

第７条　建物及び消防用設備等の自主点検は、次により実施し、その結果を記録し保管するものとする。

	検　査　対　象
	検査実施年月日（年　回）
	検　　査　　員

	建　　　　　　物
	４月、１０月
	防火管理者

	火気使用設備器具
	４月、１０月
	防火管理者

	消火設備
	４月、１０月
	防火管理者

	避難設備
	４月、１０月
	防火管理者

	警報設備
	４月、１０月
	防火管理者

	その他
	４月、１０月
	防火管理者


（自衛消防組織と任務分担）

第８条　自衛消防組織として次の担当区分を編成し、火災等災害が発生した場合は、それぞれの任務分担に基づき行動するものとする。
	担当区分
	役　　　職
	任　　　　　　　務

	自衛消防隊長
	　　　　　
	○ 隊員を指揮し避難誘導及び火災拡大防止に努め、火災の状況及び避難状況等について、消防隊に報告する。

	通報連絡班
	　　　　　
	○ 消防機関への通報又はその確認を行う。

○ あらゆる物を活用し発災を知らせるとともに消防隊の誘導及び情報提供を行う。

	初期消火班
	　　　　　
	○ 消火器等を用いて初期消火活動を行う。

	避難誘導班
	　　　　　
	○ 非常口を開放し、避難誘導を行う。

○ 避難終了後、人員を確認し、その結果を自衛消防隊長に報告する。


（地震予防措置）
第９条　地震時の災害の発生を予防するため第５条から第７条に定めるほか、次のことを行うものとする。
　⑴　建物及び建物に付随する施設（看板、窓枠等）の倒壊、転倒、落下等の防止措置を行う。

　⑵　火気使用設備器具の転倒防止措置及び自動消火装置等の作動状況の点検を行う。

２　防火管理者及び火元責任者は、被害のない地震であっても、地震後の建物、火気使用設備器具等の点検を行い、その安全性を確認すること。

（地震時の活動）

第１０条　地震時の活動は、第９条の定めによるほか次のことを行うものとする。
　⑴　防火管理者は、火元責任者を指揮し、火気使用設備器具の使用停止を行い、その確認をする。

　⑵　周囲の被害状況を把握するとともに情報を積極的に収集し、その対応措置を講ずるものとする
２　大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第７条第１項の規定に基づ
く警戒宣言発令時には、別記１「地震防災規程」に定めるところにより行動するもの
とする。
３　南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）第７条１項の規定に基づく、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項については、別記２「南海トラフ地震防災規程」に定めるところにより行動するものとする。

（消防訓練）

第１１条　防火管理者等は、火災、地震、その他の災害に際し、被害を最小限に止めるため、通報、消火、避難訓練を年２回以上実施するものとする。
２　防火管理者等は、通報、消火、避難訓練を実施する時は、「消防訓練実施届」により届け出るとともに関係機関が行う防災訓練に積極的に参加させるものとする。

附　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。
別表第１

[image: image2.png]









· 隊長等を指定する際に役職のみを記載する場合は、役職のみで個人を特定できる場合に限る。

地震防災隊活動要領

	担当区分
	任務内容

	地震防災隊長
	１　地震が発生したことを各班長及び従業員に伝達

２　情報収集連絡班に地震及び津波の情報収集を指示

３　避難誘導班に来店者等への避難誘導を指示

	情報収集連絡班
	１　地震及び津波に関する情報収集と隊長への報告

２　地震防災隊長の命令を来店者等に伝達

３　防災上必要な情報を来店者等に伝達

	避難誘導班
	１　建物内の避難経路及び安全の確保

２　避難場所までの経路を示した地図の掲出

３　来店者等の避難誘導
４　地震防災隊長へ来店者等の避難誘導状況の報告


別図第１
（例）○○○○有限会社 第１避難所への避難経路






避難経路　　　　★第１避難所　　◎ 避難誘導班の配置

別図第２
（例）　指定避難場所・指定津波避難場所【○○○○株式会社】
[image: image1.png]B HS 0= a B eEReR ¥ EEFVYT|BN-HE|] G hinanjohokubuso-apdi @ Bk EERBMEEET | w EHI-b @H0RE X |+ v -
o0 |[JESEEEN 1 RSO SEER
f' . < O @ £ | https://map.yahoo.c pombqoSo z: * = 7 e
ﬁ MS E3s§ -|105 -|A" A Aa- s
B ooy BT U AN
s ot 5 5 = ~
. ) . ea 2 ¥ 2 4 e g wowow oo o2 o “owowowoeow DR MEANTEET
EFa1x> homEiE 0 b0 A NIFRIC HRIE BUE AL, RIEN 2O STOHTT .
- . 5 S HUBRAI Lo Tl 24O TR BRI N S BUET .
2 I7 i1 "
B At —JERITBE AN A RIS E T, SERCGEE.
ERARTA i +
[ finkos-1.docx (Y571
15 HEERELLL .. AEE2 @
soerjon s SREREENAT (ER(FHAZAD o &8

"

Q FEIITANEEE

[
M3 XFE BAE B -—+—+ 100% ERHPAD
- % 1546
£ zzEanLTs 2D O oo B
BT IREN AT TH182 SBEERT
o
1 SBESEL FEEERT
a5m

© FEEPIRER AT TH109 FHLRERT





地震防災隊組織表





情報収集連絡班


　班長【氏名又は役職】


　○○○○　○○○○　○○○○





隊長


【氏名又は役職】





避難誘導班


班長【氏名又は役職】


○○○○　○○○○　○○○○





副隊長


【氏名又は役職】








道路





トイレ





レジ





階段





厨房














客席








駐車場


★第１避難所





非常口








