様式第18(第17条の2関係)

| 少量危険物 指定可燃物 | 貯蔵・取扱い | 開始 変更 | 届 |
| --- | --- | --- | --- |

| ①〇〇 〇年 〇月 〇日 海部南部消防組合消防長 殿 ②届出者 電話０５６７(５２)０１１９番 住所 海部郡飛島村大宝五丁目182番地 氏名 消 防 太 郎 |
| --- |
| 火災予防条例第46条第1項の規定により、 | 少量危険物 指定可燃物 | の貯蔵又は取扱いの | 開始 変更 | を |
| 届け出ます。 |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | ③弥富市鎌倉町１２３番地 |
|  | 名称 | 海部南部北分署園 |
| 類、品名(指定数量)及び最大数量 | 類 | 品名(指定数量) | 最大数量 |
|  | ④第４類 | 第3石油類 重油（2,000ℓ） | 1,800ℓ |
| 危険物タンク | 種類 | ⑤屋外タンク | 形状 | 円形縦置型 |
|  | 容量 | １，８００ℓ | 板厚 | 上板2.5mm胴板2.3㎜底板3.2mm |
| 貯蔵又は取扱い方法の概要 | ⑥落差によるバーナーまで油を導き、ボイラーで燃焼消費する。 |
| 貯蔵又は取扱いの場所の位置、構造及び設備の概要 | ⑦ビニールハウス南西角に位置する。材質SS41 内径１，１６０ｍｍ 高さ１，８３０ｍｍ 別紙添付 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | ⑧ＡＢＣ粉末消火器 １０型 ― １本 |
| 貯蔵又は取扱いの開始・変更予定期日又は期間 | ⑨〇〇 〇年〇月〇日 |
| その他必要な事項 | ⑩ |
| ※ 受付欄 | ※ 経過欄 |

備考1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2　※印の欄は、記入しないでください。

3　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入してください。

4　品名(指定数量)の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に(　)内に該当する指定数量を記載してください。

5　貯蔵又は取扱いの場所の見取図の添付が必要です。

記載要領

①　少量危険物貯蔵・取扱い開始届けの届出年月日

②　当該危険物の所有者、管理者、占有者で管理権限を有する者でその者の住所、氏名、電話番号を記載してください。

③　危険物を貯蔵又は取扱いする地名地番を記載してください。

＊　２か所以上の場所において貯蔵又は取扱いする場合はそれぞれ届出してください。

＊　同地名地番でタンクが２以上の場合は⑤危険物タンク種類欄にタンクの個数を記載してください。

④　貯蔵又は取扱いの油種が重油の場合は参考様式第１８の記載例のとおりで最大数量欄については必ず２，０００ℓ未満になるように記載してください。灯油については品名（指定量）欄を第２石油類（１，０００ℓ）とし、最大容量欄については必ず１，０００ℓ未満になるように記載してください。

⑤　経済連営農用重油タンクについては参考様式第１８の記載例のとおり。

⑥　どういう方法で油を貯蔵し、消費するかを簡単明解に記載してください。

⑦　貯蔵又は取扱いの位置を記載する。経済連営農用重油タンクの構造及び設備の概要については参考様式第１８の記載例参照

⑧　ＡＢＣ粉末消火器等を記載してください。

⑨　タンク、防油堤等施設が完成し、使用開始する年月日を記載してください。

⑩　その他必要な事項を記載してください。

| 必要添付資料 付近見取図 敷地内詳細図 防油堤構造図（タンクの位置も記入する。） 防油堤容量計算書 危険物タンクの構造図 危険物タンク検査済証 危険物タンク検査済プレートの写しなど |  |
| --- | --- |

※この届出は１件に付き２部提出してください。

１部は控えとしてお手元にお返しします。